## Балансировочные клапаны
Артикул | Фото | Наименование | Цена | Срок поставки
RFMBV0015 |  | Ручной балансировочный клапан РОСКЛАПАН RF-MBV DN15, Pn16 | 999 | 5-8 недель
RFMBV0020 |  | Ручной балансировочный клапан РОСКЛАПАН RF-MBV DN20, Pn16 | 1250
RFMBV0025 |  | Ручной балансировочный клапан РОСКЛАПАН RF-MBV DN25, Pn16 | 1785
RFMBV0032 |  | Ручной балансировочный клапан РОСКЛАПАН RF-MBV DN32, Pn16 | 2380
RFMBV0040 |  | Ручной балансировочный клапан РОСКЛАПАН RF-MBV DN40, Pn16 | 3384
RFMBV0050 |  | Ручной балансировочный клапан РОСКЛАПАН RF-MBV DN50, Pn16 | 6450
RF0227451 |  | Клапан балансировочный ручной латунь РОСКЛАПАН RF-BV Ду 15 G1/2" Ру16 | 1562 | В наличии
RF0227452 |  | Клапан балансировочный ручной латунь РОСКЛАПАН RF-BV Ду 20 G3/4" Ру16 | 2175
RF0227453 |  | Клапан балансировочный ручной латунь РОСКЛАПАН RF-BV Ду 25 G1" Ру16 | 3015
RF0227463 |  | Клапан балансировочный ручной латунь РОСКЛАПАН RF-BV Ду 32 G1 1/4" Ру16 | 4124
RF0227464 |  | Клапан балансировочный ручной латунь РОСКЛАПАН RF-BV Ду 40 G1 1/2" Ру16 | 6396
RF0227465 |  | Клапан балансировочный ручной латунь РОСКЛАПАН RF-BV Ду 50 G2" Ру16 | 8390
RFLS0015 |  | Клапан запорный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LS DN15 Pn16 | 1258.4 | По запросу
RFLS0020 |  | Клапан запорный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LS DN20 Pn16 | 1602.9
RFLS0025 |  | Клапан запорный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LS DN25 Pn16 | 2089.1
RFLS0032 |  | Клапан запорный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LS DN32 Pn16 | 2785.9
RFLS0040 |  | Клапан запорный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LS DN40 Pn16 | 3959.8
RFLS0050 |  | Клапан запорный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LS DN50 Pn16 | 7488
RFLD0015 |  | Клапан запорно-балансировочный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LD DN15 Pn16 | 3120 | По запросу
RFLD0020 |  | Клапан запорно-балансировочный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LD DN20 Pn16 | 3270
RFLD0025 |  | Клапан запорно-балансировочный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LD DN25 Pn16 | 4170
RFLD0032 |  | Клапан запорно-балансировочный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LD DN32 Pn16 | 5305
RFLD0040 |  | Клапан запорно-балансировочный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LD DN40 Pn16 | 7111
RFLD0050 |  | Клапан запорно-балансировочный (Клапан партнер для RF-DPR/RF-APT) РОСКЛАПАН RF-LD DN50 Pn16 | 9977
RF0227526 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DP DN15, Pn16, 5-30kPa | 4900 | В наличии
RF0227527 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DP DN20, Pn16, 5-30kPa | 5900
RF0227528 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DP DN25, Pn16, 5-30kPa | 9970
RF0228216 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DP DN32, Pn16, 5-30kPa | 16504
RF0228217 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DP DN40, Pn16, 5-30kPa | 18375
RF0228218 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DP DN50, Pn16, 5-30kPa | 22052
RFDPR0015 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DPR DN15, Pn16 | 4250 | По запросу
RFDPR0020 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DPR DN20, Pn16 | 4990
RFDPR0025 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DPR DN25, Pn16 | 6990
RFDPR0032 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DPR DN32, Pn16 | 9900
RFDPR0040 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DPR DN40, Pn16 | 12670
RFDPR0050 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-DPR DN50, Pn16 | 17300
RF3000001 |  | Штуцер для подключения импульсной трубки RF-DPR / RF-MBV М8х1/16 | 630 | В наличии
RF3000002 |  | Штуцер для подключения импульсной трубки RF-DPR / RF-LS(RF-LD) 1/4х1/16 | 630
RF3000003 |  | Штуцер для подключения импульсной трубки RF-DPR 1/2 х 1/16 | 630
Аналог РИДАН и ГЕРЦ
RFAPT0015 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-APT DN15 | 7970 | По запросу
RFAPT0020 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-APT DN20 | 8960
RFAPT0025 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-APT DN25 | 9730
RFAPT0032 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-APT DN32 | 13900
RFAPT0040 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-APT DN40 | 16850
RFAPT0050 |  | Автоматический балансировочный клапан (регулятор перепада давления) РОСКЛАПАН RF-APT DN50 | 21600
RF3000004 |  | Штуцер для подключения импульсной трубки RF-APT / RF-MBV М8х1/4 | 630 | В наличии
RF2000153 |  | Автоматический клапан регулятор расхода РОСКЛАПАН RF-Control DN15 | 9295.2 | По запросу
RF2000154 |  | Автоматический клапан регулятор расхода РОСКЛАПАН RF-Control DN20 | 11757.6
RF2000155 |  | Автоматический клапан регулятор расхода РОСКЛАПАН RF-Control DN25 | 14227.2
RF2000156 |  | Электропривод для TOPAS Control 24В | 4600
RF2000157 |  | Электропривод для TOPAS Control 220В | 4600
RFMBVF020 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN20, Pn16, Tmax=160℃ | 13700 | 5-8 недель
RFMBVF025 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN25, Pn16, Tmax=160℃ | 13700
RFMBVF032 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN32, Pn16, Tmax=160℃ | 14845
RFMBVF040 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN40, Pn16, Tmax=160℃ | 16200
RFMBVF050 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN50, Pn16, Tmax=160℃ | 17100
RFMBVF065 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN65, Pn16, Tmax=160℃ | 19960
RFMBVF080 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN80, Pn16, Tmax=160℃ | 22625
RFMBVF100 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN100, Pn16, Tmax=160℃ | 34800
RFMBVF125 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN125, Pn16, Tmax=160℃ | 53180
RFMBVF150 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN150, Pn16, Tmax=160℃ | 62792
RFMBVF200 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN200, Pn16, Tmax=160℃ | 141600
RFMBVF250 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN250, Pn16, Tmax=160℃ | 192000
RFMBVF300 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN300, Pn16, Tmax=160℃ | 295000
RF0226984 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN32 | 17350 | В наличии
RF0226985 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN40 | 18800
RF0226966 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN50 | 24960
RF0226967 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN65 | 28650
RF0226968 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN80 | 31543
RF0226969 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN100 | 45956
RF0226970 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN125 | 65377
RF0226971 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN150 | 78490
RF0226972 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN200 | 163549
RF0226973 |  | Клапан балансировочный фланцевый чугун РОСКЛАПАН RF-MBVF DN250 | 259237
RFMBVFS050 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN50, Pn25, Tmax=160℃ | 48800 | 5-8 недель
RFMBVFS065 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN65, Pn25, Tmax=160℃ | 58400
RFMBVFS080 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN80, Pn25, Tmax=160℃ | 69400
RFMBVFS100 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN100, Pn25, Tmax=160℃ | 88400
RFMBVFS125 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN125, Pn25, Tmax=160℃ | 121600
RFMBVFS150 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN150, Pn25, Tmax=160℃ | 195000
RFMBVFS200 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN200, Pn25, Tmax=160℃ | 310680
RFMBVFS250 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN250, Pn25, Tmax=160℃ | 476000
RFMBVFS300 |  | Клапан балансировочный фланцевый стальной РОСКЛАПАН RF-MBVFS DN300, Pn25, Tmax=160℃ | 673000
По запросу
RFSMU015 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду15 PN20, латунный, муфтовый. | 9495
RFSMU020 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду20 PN20, латунный, муфтовый. | 10965
RFSMU025 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду25 PN20, латунный, муфтовый. | 12711
RFSMU032 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду32 PN25, латунный, муфтовый. | 29862
RFSMU040 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду40 PN25, нерж.ст., муфтовый. | 53837
RFSMU050 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду50 PN25, нерж.ст., муфтовый. | 58667
RFSMU065 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду65 PN16, чугун, фланцевый. | 97656
RFSMU080 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду80 PN16, чугун, фланцевый. | 124725
RFSMU100 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду100 PN16, чугун, фланцевый. | 185500
RFSMU125 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду125 PN16, чугун, фланцевый. | 246000
RFSMU150 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду150 PN16, чугун, фланцевый. | 372900
RFSMU200 |  | Комбинированный балансировочный клапан РОСКЛАПАН SMU Ду200 PN16, чугун, фланцевый. | По запросу
RFEAMon/off |  | Электропривод для РОСКЛАПАН SMU ДУ15-ДУ25 (Открыто/закрыто) | 4500 | По запросу
RFEAM1525 |  | Электропривод для РОСКЛАПАН SMU ДУ15-ДУ25 AC24V, 0-10V/4-20mA | 14750
RFEAM0032 |  | Электропривод для РОСКЛАПАН SMU ДУ32 AC24V, 0-10V/4-20mA | 19750
RFEAM4050 |  | Электропривод для РОСКЛАПАН SMU ДУ40-ДУ50 AC24V, 0-10V/4-20mA | 24000
RFEAM6580 |  | Электропривод для РОСКЛАПАН SMU ДУ65-ДУ80 AC24V, 0-10V/4-20mA | 60000
RFEAM100150 |  | Электропривод для РОСКЛАПАН SMU ДУ100-ДУ150 AC24V, 0-10V/4-20mA | 90000

## Регулирующие кл с эл Приводом
Артикул | Фото | Наименование | Цена
Латунь
RF2000222 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN15 | 27000
RF2000223 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN20 | 28000
RF2000224 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN25 | 29000
RF2000225 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN32 | 30000
RF2000226 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN40 | 31000
RF2000227 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN50 | 32000
RF2000228 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN65 | 45000
RF2000229 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG2 DN80 | 60000
RF2000230 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN15 | 29000
RF2000231 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN20 | 30000
RF2000232 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN25 | 31000
RF2000233 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN32 | 32000
RF2000234 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN40 | 34000
RF2000235 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN50 | 47600
RF2000236 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий с электроприводом латунный муфтовый РОСКЛАПАН RF-VRG3 DN65 | 61600
RF2000301 |  | Фланец с наружной резьбой DN 15 Ру 16 DIN 2565 ст.20,пара | 2958
RF2000302 |  | Фланец с наружной резьбой DN 20 Ру 16 DIN 2565 ст.20,пара | 3430
RF2000303 |  | Фланец с наружной резьбой DN 25 Ру 16 DIN 2565 ст.20,пара | 4120
RF2000304 |  | Фланец с наружной резьбой DN 32 Ру 16 DIN 2565 ст.20,пара | 5370
RF2000305 |  | Фланец с наружной резьбой DN 40 Ру 16 DIN 2565 ст.20,пара | 5500
RF2000306 |  | Фланец с наружной резьбой DN 50 Ру 16 DIN 2565 ст.20,пара | 6495
Чугун
RF2000203 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN32 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 40710
RF2000204 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN40 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 45264
RF2000205 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN50 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 49017.6
RF2000206 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN65 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 60030
RF2000207 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN80 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 75762
RF2000208 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN100 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 93646.8
RF2000209 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN125 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 146197.2
RF2000210 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-2 DN150 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 184092
RF2000237 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN32 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 41975
RF2000238 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN40 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 46575
RF2000239 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN50 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 53919.36
RF2000240 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN65 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 66033
RF2000241 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN80 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 83338.2
RF2000242 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN100 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 103011.48
RF2000243 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN125 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 160816.92
RF2000244 |  | Клапан 3х-ходовой регулирующий чугунный фланцевый РОСКЛАПАН RF-VF-3 DN150 Pn16, Tmax=150℃ c электроприводом | 202501.2
Сталь
RF200VS215 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ15, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 39500
RF200VS220 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ20, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 41250
RF200VS225 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ25, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 42300
RF200VS232 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ32, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 46720
RF200VS240 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ40, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 69800
RF200VS250 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ50, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 83000
RF200VS265 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ65, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 99750
RF200VS280 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ80, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 125600
RF200VS2100 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ100, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 176000
RF200VS2125 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ125, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 237000
RF200VS2150 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ150, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 277000
RF200VS2200 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий стальной фланцевый РОСКЛАПАН RF-VS-2 ДУ200, Pn16, Tmax=250℃ c электроприводом 230В;0-10В 4-20мА | 503000
RFZDL16015 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN15 | 96547.675
RFZDL16020 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN20 | 118639.175
RFZDL16025 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN25 | 119151.385
RFZDL16032 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN32 | 130046.6
RFZDL16040 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN40 | 147088.335
RFZDL16050 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN50 | 173959.81
RFZDL16065 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN65 | 190489.335
RFZDL16080 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN80 | 209830.15
RFZDL16100 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN100 | 281085.99
RFZDL16125 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN125 | 361242.945
RFZDL16150 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN150 | 436375.55
RFZDL16200 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN200 | 460449.42
RFZDL16250 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN250 | 755300.565
RFZDL16300 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN16 DN300 | 941088.125
RFZDL25015 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN15 | 106202.4425
RFZDL25020 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN20 | 130503.0925
RFZDL25025 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN25 | 131066.5235
RFZDL25032 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN32 | 143051.26
RFZDL25040 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN40 | 161797.1685
RFZDL25050 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN50 | 191355.791
RFZDL25065 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN65 | 209538.2685
RFZDL25080 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN80 | 230813.165
RFZDL25100 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN100 | 309194.589
RFZDL25125 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN125 | 397367.2395
RFZDL25150 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN150 | 480013.105
RFZDL25200 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN200 | 506494.362
RFZDL25250 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN250 | 830830.6215
RFZDL25300 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN25 DN300 | 1035196.9375
RFZDL40015 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN15 | 116822.6868
RFZDL40020 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN20 | 143553.4018
RFZDL40025 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN25 | 144173.1758
RFZDL40032 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN32 | 157356.386
RFZDL40040 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN40 | 177976.8853
RFZDL40050 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN50 | 210491.3701
RFZDL40065 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN65 | 230492.0953
RFZDL40080 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN80 | 253894.4815
RFZDL40100 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN100 | 340114.0479
RFZDL40125 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN125 | 437103.9635
RFZDL40150 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN150 | 528014.4155
RFZDL40200 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN200 | 557143.7982
RFZDL40250 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN250 | 913913.6837
RFZDL40300 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN40 DN300 | 1138716.6313
RFZDL64015 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN15 | 128504.9554
RFZDL64020 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN20 | 157908.7419
RFZDL64025 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN25 | 158590.4934
RFZDL64032 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN32 | 173092.0246
RFZDL64040 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN40 | 195774.5739
RFZDL64050 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN50 | 231540.5071
RFZDL64065 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN65 | 253541.3049
RFZDL64080 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN80 | 279283.9297
RFZDL64100 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN100 | 374125.4527
RFZDL64125 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN125 | 480814.3598
RFZDL64150 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN150 | 580815.857
RFZDL64200 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN200 | 612858.178
RFZDL64250 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN250 | 1005305.052
RFZDL64300 |  | Клапан 2х-ходовой регулирующий с электроприводом РОСКЛАПАН RF-ZDL PN64 DN300 | 1252588.2944

## Электромагнитные Клапаны
Артикул | Фото | Наименование | Цена
RFWSB10 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ10 | 2300
RFWSB15 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ15 | 2450
RFWSB20 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ20 | 2860
RFWSB25 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ25 | 3460
RFWSB32 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ32 | 7430
RFWSB40 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ40 | 8420
RFWSB50 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан латунный муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSB ДУ50 | 11600
RFWSS10 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ10 | 3360
RFWSS15 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ15 | 3472
RFWSS20 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ20 | 3808
RFWSS25 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ25 | 4950
RFWSS32 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ32 | 6944
RFWSS40 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ40 | 9564
RFWSS50 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали муфтовый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSS ДУ50 | 11782
RFWSF25 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ25 | 19852
RFWSF32 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ32 | 25344
RFWSF40 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ40 | 26400
RFWSF50 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ50 | 32472
RFWSF65 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ65 | 46886
RFWSF80 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ80 | 50160
RFWSF100 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан чугунный фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSF ДУ100 | 61512
RFWSSF15 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ15 | 17442
RFWSSF20 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ20 | 17784
RFWSSF25 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ25 | 22572
RFWSSF32 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ32 | 35431
RFWSSF40 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ40 | 37620
RFWSSF50 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ50 | 47538
RFWSSF65 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ65 | 74556
RFWSSF80 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ80 | 92682
RFWSSF100 |  | Электромагнитный (соленоидный) клапан из нерж. стали фланцевый НЗ РОСКЛАПАН RF-WSSF ДУ100 | 125856

## Счетчики тепла, воды
Т2000074 | Счетчик тепла механический ДУ 15 | 3900 | шт.
Т2000075 | Счетчик тепла механический ДУ 20 | 4750 | шт.
Т2000076 | Счетчик тепла механический ДУ 25 | 15000 | шт.
Т2000078 | Счетчик тепла Ультразвуковой ДУ 15 | 3900 | от 10 шт.
Т2000079 | Счетчик тепла Ультразвуковой ДУ 20 | 4750 | от 10 шт.
Т2000080 | Счетчик тепла Ультразвуковой ДУ 25 | 15000 | от 10 шт.
Т2000081 | Счетчик тепла Ультразвуковой ДУ 32 | 35300 | шт.
Т2000082 | Счетчик тепла Ультразвуковой ДУ 40 | 42000 | шт.
| Кран для датчика температуры ДУ15 | 300 | шт.
| Кран для датчика температуры ДУ20 | 470 | шт.
Т2000083 | Счетчик воды универсальный ДУ15 | 380 | от 1000 шт.
|  | 390 | от 500 шт.
|  | 399 | от 100 шт.
|  | 430 | от 1 шт.
Т2000087 | Узел присоединительный ДУ15 | 195 | компл
Т2000090 | Распределитель затрат на отполение (визуальное считывание) | 950 | шт.
Т2000091 | Распределитель затрат на отполение (дистанционное считывание) | 1950 | шт.

## Термостатическая арматура
RF2000048 | Клапан регул. прямой 1/2" РОСКЛАПАН | 402 | шт
RF2000049 | Клапан регул. прямой 3/4" РОСКЛАПАН | 543 | шт
RF2000052 | Клапан регул. угловой 1/2" РОСКЛАПАН | 402 | шт
RF2000053 | Клапан регул. угловой 3/4" РОСКЛАПАН | 543 | шт
RF2000056 | Клапан запорный прямой 1/2" РОСКЛАПАН | 402 | шт
RF2000057 | Клапан запорный прямой 3/4" РОСКЛАПАН | 543 | шт
RF2000060 | Клапан запорный угловой 1/2" РОСКЛАПАН | 402 | шт
RF2000061 | Клапан запорный угловой 3/4" РОСКЛАПАН | 543 | шт
RF2000067 | Термостат. клапан прямой 1/2 РОСКЛАПАН | 540 | шт
RF2000068 | Термостат. клапан прямой 3/4 РОСКЛАПАН | 780 | шт
RF2000070 | Термостат. клапан угловой 1/2 РОСКЛАПАН | 540 | шт
RF2000071 | Термостат. клапан угловой 3/4 РОСКЛАПАН | 780 | шт
RF2000073 | Термостатическая головка РОСКЛАПАН | 445 | шт