Приложение №1

к Договору подряда № РСД – Екатеринбург 1/01/2026 от «_____» _________2026г.

Техническое задание

на выполнение комплекса электромонтажных, строительно-монтажные работ (установка колесо отбойников, косметический ремонт стен, замена дверей на противопожарные) в помещении склада №16,17,19,20,21,23,24,25

по проекту: РСД Екатеринбург, расположенного по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.12-Б, Литер «П» 1-й этаж

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные: |  |  |
| 1 | ЗАКАЗЧИК | ООО «КОМУС» Юр. адрес: 111250, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, ПРОЕЗД ЗАВОДА СЕРП И МОЛОТ, Д. 10, ЭТАЖ 7, ПОМЕЩ./КОМ. XXXIX/23. |
| 2 | Наименование объекта | Складские помещения |
| 3 | Место расположения объекта: | г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.12-Б, Литера «П» 1-й этаж |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по итогам закупочной процедуры |
| 5 | Время проведения работ: | Время проведения работ ежедневно с ПН по ПТ с 11:00 до 05:00 Выполнение работ в выходные и праздничные дни по согласованию с Заказчиком путем направления письма по эл. почте |
| 6 | Закупочная процедура | На этапе проводимой Заказчиком закупочной процедуры настоящее Техническое задание является частью тендерной документации и устанавливает требования к формированию стоимости, составу, объему и порядку выполнению электромонтажных работ, строительно монтажных работ (установка колесо отбойников, косметический ремонт стен, замена дверей на противопожарные) в помещении №16,17,19,20,21,23,24,25 (далее – «Работы») и пуско-наладочных работ (далее – «ПНР»), именуемого далее – «Комплекс работ» на объекте. Коммерческое предложение должно быть в обязательном порядке предоставлено по форме КП предоставленной Заказчиком. Приложение №4 к ТЗ. До выдачи коммерческого предложения Подрядчик обязан: - изучить техническое задание; - посетить объект, для максимального учета всех возможных нюансов, связанных с выполнением Электромонтажных работ, строительно-монтажных работ и ПНР на объекте. - произвести оценку необходимых к выполнению объемов, согласовать с Заказчиком; - ознакомление с объектом до выдачи Коммерческого предложения проходит в обязательном порядке с соответствующим уведомлением ответственного сотрудника Заказчика: Руководитель проектов ООО «Комус» Плетнев Кирилл Николаевич моб. 8 985 153-62-24 эл. почта: pletnev@komus.net Участником закупки представляется коммерческое предложение, в котором указываются: - сведения об участнике; - расчёт стоимости оказания услуг, содержащий описание видов работ, их объемные и стоимостные показатели. Общий срок выполнения работ: 45 календарных дней (с правом досрочного выполнения), включая предоставление исполнительной документации с даты получения Авансового платежа - выполнение электромонтажных, строительно-монтажных работ – 35 кал. дней. - предоставление исполнительной документации, проведения комиссии по приемке – 10 кал. дней. Дата проведения комиссии по приемке объекта – исполнитель направляет за 3 (три) дня до окончания всех работ письмо по эл. почте - Авансирование не более (50%) - Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев Стоимость Работ, в т.ч. материалов и оборудования, должна включать в себя: - полный объем подлежащих выполнению Электромонтажных работ, строительно-монтажных работ и ПНР и необходимых для этого расходов. - стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением электромонтажных работ, строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ на объекте, в т.ч. по утилизации мусора после завершения Работ, доставку материалов к месту производства работ, погрузку и разгрузку материальных ресурсов, уборку помещений по завершению Работ. |
| 7 | Вид работ, краткий перечень необходимых работ: | Краткий перечень выполнения работ: Электромонтажные работы: - демонтаж розеток - демонтаж выключателей - демонтаж светильников, в т.ч. на пандусе - демонтаж электропроводки - демонтаж эл. щитов (уточнить на месте) - прокладка силового кабеля от ВРУ к щиту распределительному - прокладка электропроводки к потребителям (розетки, освещение) - установка розеток, распаечных коробок, выключателей - устройство заземления и уравнение потенциалов - установка светильников, в т.ч. аварийных - предоставить протокол испытаний, электролаборатория При производстве работ по системам электроснабжения и электроосвещения предусмотреть: - маркировку бытовых розеток выполнять надписью «220В» с указанием групповой кабельной линии распределительной сети из расчета одна наклейка на рамку; - маркировка существующих аварийных светильников и выключателей, согласно требованиям, п.7.78 СНиП 23-05-2010 выполняется наклейкой «А», габаритом не более 45х45мм; - предоставить протокол испытаний, кабельный журнал Строительно-монтажные работы: - демонтаж оконных блоков (2шт) - демонтаж металлических дверей (2шт) - установка противопожарных металлических дверей с пределом огнестойкости EI 60 мин, (с дверным замком ключ-ключ, доводчиком, сертификатом, в т.ч. с лицензией на установку) - заделка оконных проемов (2 шт.) - замена подвесного потолка - покраска стен - установка колесо отбойников - монтаж металлических обойм на колоннах Проектирование: Разработанные разделы РД, передаются подрядчику для дальнейшей работы. По окончанию работ необходимо разработать и предоставить исполнительную документацию по фактически выполненным работам. - предоставление ИД в двух экземплярах на бумажном носителе и 1 на эл. носителе. Требования к видам работам по разделам РД (ЭОМ, АР): - см. раздел ЭОМ (приложение №1 к ТЗ) - см. раздел АР (приложение №2 к ТЗ) |
| 8 | Сроки выполнения Работ | Не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты поступления Авансового платежа на расчетный счет Исполнителя работ. График проведения работ – Приложение №3 к ТЗ) |
| 9 | Особые условия проведения Работ | Согласно требованиями проектирования и строительства складских зданий. Производство электромонтажных Работ осуществляется на Объекте в дневное время в условиях действующего предприятия. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте по своим планам и графикам, согласованным со сроками, определенными общим сроком и технологией производства Работ. |
| 10 | ### Требования к используемым материалам | Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми, сертифицированы, если по действующему законодательству они подлежат обязательной сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации на соответствие техническим регламентам или государственным стандартам (предоставить копии до начала производства Работ). |
| 11 | ### Требования к проведению Работ и подготовке исполнительной документации | До начала электромонтажных, строительно-монтажных работ выполнить необходимые технические обследования о состоянии перегородок, отделки помещения, инженерных систем. До начала выполнения Работ получить все необходимые исходные данные для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и Договором. Все Работы вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, СНиП Госстроя России, Правилами Противопожарного Режима в РФ (ППР в РФ) и Межотраслевыми правилами по охране труда. Все электротехнические работы производить согласно ПУЭ и ПТЭ. Существующие решения/системы оставить максимально без изменений в части здания не попадающих в зону корректировки, и/или они должны быть измены в минимальном объёме только в части разводки для обеспечения необходимых проходок инженерных систем. При производстве Работ должны быть учтены рекомендации и указания фирм-изготовителей оборудования/материалов, трубопроводных, кабельных и прочих систем к технологии монтажа. Исполнительную документацию передать Заказчику перед сдачей работ. Исполнительная документация должна соответствовать требованиям технического задания и РД 45.156-2000, . Исполнительная документация предоставляется по каждому разделу в печатном и электронном виде в следующем формате: • На бумажном носителе - сброшюрованные тома, сложенные в формат А4 в 2-х экземплярах; • В электронном виде в 1-ом экземпляре - на электронных носителях (CD/DVD диск, USB flash card, и т.д.), графический и текстовый материал строго в редактируемом формате в виде файлов WORD, EXCEL, AutoCAD (форматы DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG). |
| 12 | Исходные данные к выполнению Работ | Подрядчик обязан выполнять электромонтажные работы и ПНР и связанные с ними работы в соответствии с планировочным решением. Перед началом производства работ по разборке/снятию Подрядчик совместно с представителем Заказчика обязан составить перечень подлежащих утилизации и повторному использованию полученных в результате разборки /снятия материальных ресурсов в т.ч. элементов инженерных систем, мебели, покрытий, изделий, определить место их временного хранения до передачи Заказчику для повторного применения на Объекте или утилизации силами Заказчика. Производить демонтаж инженерной инфраструктуры без предварительного согласования Заказчика – ЗАПРЕЩЕНО! При производстве работ по демонтажу инженерной инфраструктуры Объекта, убедиться в безопасности работ, произвести все необходимые отключения от сетей жизнеобеспечения. Обеспечить сохранность не демонтируемых инженерных систем, их элементов и оборудования, отделочных материалов и покрытий. Подрядчик берет на себя все риски по уплате каких-либо штрафных санкций, связанных с выполнением работ в соответствии с настоящим техническим заданием. По системе отопления складского помещения: -отопление существующее, изменения не предусмотрены. Сварочные, огневые, работы с УШМ – проводить только по наряд-допуску, согласованному с руководителем склада. Место проведения огневых работ оборудовать пожарным постом. Высотные работы должен проводить аттестованный персонал по согласованному наряд-допуску. |
| 13 | Исходно-разрешительные документы и исходные данные | Необходимые и достаточные для выполнения Работ сведения, документы и/или информация, в том числе исходно-разрешительная документация, представляемые Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ - Рабочий проект ЭОМ приложение №1 к ТЗ - Рабочий проект АР приложение №2 к ТЗ |
| 14 | Уровень ответственности | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в действующей редакции |
| 15 | Гарантийный срок | Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ – 12 месяцев с даты подписания Акта КС-2; КС-3 |
| 16 | Стоимость выполнения комплекса работ: | Обязательная форма для заполнения КП – Приложение №4 к ТЗ Изменения в КП не допускаются. |

Требования к производству выполнения Работ.

Подрядчик обязан осуществить выполнение Работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида Работ с соблюдением технологического процесса и специфики регламента работы служб и подразделений Заказчика.

Результаты Работ должны удовлетворять всем нормативным правовым актам, предусмотренным для категории зданий, в котором расположен Объект.

Все ремонтные работы вести в соответствии с действующей нормативной документацией, СП, СНиП ГосСтроя России и правил по охране труда.

Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с требованиями ГОСТ, а также сводов стандартов и правил, указанных в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815  "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985".

При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

При выполнении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности. До начала Работ провести все виды обучения и инструктажи с работниками, привлекаемыми к выполнению Работ, за свой счет обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также обеспечить наличие в месте проведения Работ исправных средств пожаротушения. Подрядчик несёт полную ответственность за нарушение установленных требований своими работниками. В процессе выполнения Работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

Производство Работ осуществляется в условиях режима работы Заказчика. В выходные дни и иные часы Работы производятся по согласованию с Заказчиком.  Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз с утилизацией демонтированных аккумуляторов, разборка ограждений.

Перед началом выполнения Работ Подрядчик должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за Работы на объекте.

Производственный контроль качества Работ должен включать входной контроль изделий и оборудования, операционный контроль отдельных производственных операций и приемочный контроль ремонтных Работ.

Подрядчик обязан за свой счет устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные Работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика к объекту целью контроля качества выполняемых Работ и применяемых материалов.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик должен известить Заказчика о готовности Скрытых Работ за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки соответствующих Работ. Приступить к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком Скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать Техническим регламентам (ТР), ГОСТам, Сводам правил (СП), САНПиНам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при ремонтных Работах Подрядчик обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности и гигиенические сертификаты

Применяемые материалы должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать техническому заданию. Образцы материалов должны быть предоставлены Заказчику на согласование до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче Работ

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче Работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных Работ | 3 (Три) рабочих дня с даты завершения Работ, совместно с актом КС-2, КС-3 |
| 2 | Акт освидетельствования Скрытых Работ | За 3 (Три) рабочих дня до приемки Скрытых Работ |

Требования к безопасности выполнения Работ.

Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

Ответственность за пожарную безопасность в местах производства Работ на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Перед началом производства Работ Подрядчик должен проводить инструктаж о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства, индивидуальная защита и т.п.).

При производстве огневых или газоопасных работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов. Заказчик должен рассмотреть и утвердить наряд-допуск.

При производстве Работ сотрудники Подрядчика обязаны иметь удостоверения о прохождении проверки знаний по безопасности Работ на высоте с оформлением наряда-допуска.

В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и/или третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве Работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

При производстве Работ Подрядчик обязан обеспечить места производства Работ специальными ограждениями, табличками «Осторожно ведутся работы», сетками и т.д.

Требования к Работам, материалам и оборудованию.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать Техническим регламентам (ТР), ГОСТам, Сводам правил (СП), САНПиНам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. В случае установки какого-либо оборудования при ремонтных Работах Подрядчик обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности и гигиенические сертификаты.

Подрядчик обязан обеспечить при производстве Работ на Объекте применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям сметной документации. При производстве Работ необходимо применять оборудование и другие установочные изделия российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть обеспеченными техническими паспортами, сертификатами и документами, удостоверяющими их качество.

При выполнении Работ по товарам, имеющим ссылки на конкретные товарные знаки и модели, а также марки, допускается поставка эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент, по существу, равноценен или превосходит по качеству товар).

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для выполнения Работ по Договору материалов и оборудования до подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС-2).

Перед началом работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком марку, тип оборудования, используемых при производстве Работ на Объекте. В противном случае Заказчик вправе не принимать выполненную работу.

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику.

Ремонтные работы должны выполняться с соблюдением:

-  СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства";

- СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

- СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 от 17.06.2017г.

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Перечень приложений к ТЗ:

Приложение № 1 – Раздел ЭОМ (Шифр КМС – 1125-ЭОМ)

Приложение №2 – Раздел АР (Шифр KS-1125-АР)

Приложение №3 - График проведения работ

Приложение №4 – Форма для подачи КП.

| Подрядчик: Индивидуальный предприниматель ___________________________ _________________/ / | Заказчик: ООО «Комус» Генеральный директор __________________/П. О Бесфамильный/ |
| --- | --- |