## Пр. №2 сметный расчет 1,2
Форма-шаблон Технико-коммерческого предложения (форма адаптируется Заказчиком/ Организатором под конкретную закупку)
Технико-коммерческое предложение на выполнение комплекса электромонтажных, строительно-монтажные работ (установка колесо отбойников, косметический ремонт стен, замена дверей на противопожарные) в помещении склада №16,17,19,20,21,23,24,25 по проекту: РСД Екатеринбург, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.12-Б, Литер «П» 1-й этаж
Наименование Поставщика: |  | (заполняет Претендент)
(заполняет Претендент)
[7 empty] | (заполняет Заказчик) | (заполняет Претендент)
№ п/п | Наименование и параметры закупки | [5 empty] | Требование Заказчика | Наименование Претендента (заполняет Претендент)
1 | Принадлежность поставщика (производитель/ официальный дилер/ посредник/ инжиниринговая компания) | [5 empty] | В случае если не изготовитель, указать наименование изготовителя | (заполняет Претендент)
2 | ИНН / КПП | [5 empty] | указать | (заполняет Претендент)
3 | Форма налогообложения | [5 empty] | указать (УСН, ОСН и т.д.) | (заполняет Претендент)
4 | Ставка НДС | [5 empty] | указать % | (заполняет Претендент)
5 | Дата подачи предложения | [5 empty] | указать | (заполняет Претендент)
6 | Место и условия доставки | [5 empty] | г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.12-Б, Литер «П» 1-й этаж | (заполняет Претендент)
7 | Валюта предложения | [5 empty] | РУБ | (заполняет Претендент)
8 | Срок действия предложения | [5 empty] | минимум 100 дней с даты подачи предложения | (заполняет Претендент)
9 | Наименование | Ед.изм. | Количество | Единичная стоимость работы без учета НДС,р | Итоговая стоимость работы без учета НДС,р | Единичная стоимость материально-технических ресурсов без учета НДС,р | Итоговая стоимость материально-технических ресурсов без учета НДС,р | Всего, р. Без НДС
Помещения РСД Екатеринбург - №16,17,19,20,21,23,24,25
Раздел №1 Электромонтажные работы
Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильников на складе | шт | 35 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Демонтаж светильников в раздевалке | шт | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Денонтаж светильников с ртутными лампани на пандусе | шт | 5 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Демонтаж выключателей | шт | 6 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | Демонтаж розеток | шт | 8 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Демонтаж электро-щитов | шт | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | Демонтаж электропроводки с отключением от автоматов 3*2,5; 3*1,5, 4*1,5 мм2 | м | 1180 | 0 | 0 |  |  | 0
8 | Отключение силового электро кабеля от ВРУ сеч. 5*50мм2 | шт. | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Демонтаж кабеля от ВРУ до щита | м | 95 | 0 | 0 |  |  | 0
10 | Демонтаж креплений (подвесы, трос) | комплект | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
11 | Очистка помещения от строительного мусора, погрузка в мешки, утилизация | кг | 900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контейнер 20 м3 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
Итого по разделу демонтажные работы ЭОМ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Электромонтажные работы
12 | Монтаж щита ЩР | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| щит ввода и распределения ЩР (ЩРн-П-48) DKC иеталлический корпус | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 40А, характеристика С, 3Р (City9)SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Прибор учета зл. Энергии 3*230/400В, 5160А, кл.т 10 (Меркурий 236 ART-01PQRS - НПК Инотекс | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| УЗО 63А , ток утечки 300мА, характеристика АС, 3Р+N - SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Установка автоматических выключателей в ЩР | шт | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 25А, характеристика С, 3Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 25А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 13А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 3 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 10А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 6А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| диф автомат 16А, характеристика С, ток утечки 30мА, характеристика АС, 1Р-N SysttmeElectric | шт | 5 |  |  | 0 | 0
| диф автомат 10А, характеристика С, ток утечки 30мА, характеристика АС, 1Р+N SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| контактор 40А, 4Н0, катушка 220В SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Монтаж щита ввода и распределения ЩО1 | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| щит ЩО1 металлический корпус ЩРн-П-24 DKC | шт | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Установка автоматических выключателей в ЩО1 | шт | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 20А, характеристика С, 3Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| УЗО 25А , ток утечки 300мА, характеристика АС, 3Р+N - SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 13А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 10А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 6А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| контактор 20А, 2Н0, катушка 220В | шт | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Монтаж щита ЩО2 | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| щит ЩО2 в металлическом корпусе ЩРн-П-12 DKC | шт | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Установка автоматических выключателей в ЩО2 | шт | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 20А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| УЗО 25А , ток утечки 300мА, характеристика АС, 1Р+N - SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 6А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| диф автомат 16А, характеристика С, ток утечки 30мА, характеристика АС, 1Р+N SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| диф автомат 40А, с ТМD- расцепителем 3Р SysttmeElectric (SYSTEMEPACT CCB100 36KA 3P3D TMD40 | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 25А, характеристика С, 3Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| автоматический выключатель 25А, характеристика С, 1Р SysttmeElectric | шт | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Установка штепсельной розетка 250В, 16А в раздевалке | шт | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Розетка штепсельная розетка 250В, 16А | шт | 6 |  |  | 0 | 0
19 | Установка выключателя одноклавишного, открытой установки. Выключатель одноклавишный, 16А, 230В | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Установка выключателя двухклавишный, открытой установки. Выключатель одноклавишный, 16А, 230В | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Монтаж светильников, установка блоков аварийного питания | шт | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| LED-светильник ДСП WP 11 С 60W 0Р 865L1500, 6500 К, IP65 Русский свет | шт | 113 |  |  | 0 | 0
| LED-прожектор уличный Wolta WFL-50W/08 50 Вт 5700 К IP65 Wolta | шт | 13 |  |  | 0 | 0
| LED-светильник 600х600 мм, 30 Вт, 4000 К, IP20 | шт | 4 |  |  | 0 | 0
| Блок аварийного питания 60 мин., диапазон нагрузки 0-100 Вт Навигатор ND-EF14 | шт | 15 |  |  | 0 | 0
22 | Монтаж эвакуационного светильника 4Ит, IP20? АКБ на 60мин. YANTA белый свет | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| эвакуационный светильник с Пиктограммой Е09 | шт | 2 |  |  | 0 | 0
| эвакуационный светильник с Пиктограммой Е22 | шт | 6 |  |  | 0 | 0
Кабельные и электромонтажные изделия
23 | Прокладка кабеля с медными жилами с изоляцией жил и оболочки из ПВХ пламтика пониженной горючести с пониженным газо-дымо выделением ГОСТ 31996-2012 сечением: | м | 1120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS 4х1,5-660 ВВКГнг(А)-LS-0,66 (2% учтено на отходы) | м | 100 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 ВВГнг(А)-LS-0,66 (2% учтено на отходы) | м | 214.2 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 ВВГнг(А)-LS-0,66 (2% учтено на отходы) | м | 642.6 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 ВВГнг(А)-LS-0,66 (2% учтено на отходы) | м | 56.1 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-1000 ВВГнг(А)-LS-0,66 (2% учтено на отходы) | м | 10.2 |  |  | 0 | 0
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-1000 ВВГнг(А)-LS-0,66 (2% учтено на отходы) | м | 96.9 |  |  | 0 | 0
24 | Прокладка кабеля с медными жилами термический барьер из слюдосодержащей ленты, изоляция из ПВХ- пластика пониженной пожароопасности , внутренняя оболочка ГОСТ 31996-2012 сечением: | м | 372.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ) | м | 372.3 |  |  | 0 | 0
25 | Прокладка проводника заземляющего сечением 4 мм2 | м | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 мм2 | м | 200 |  |  | 0 | 0
26 | Затягивание кабеля в гофро трубу диаметром: | м | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм DKC | м | 190 |  |  |  | 0
| клипсы для крепежа гофротрубы диаметр 25 мм | шт | 190 |  |  |  | 0
| Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм DKC | м | 210 |  |  |  | 0
| клипсы для крепежа гофротрубы диаметр 20 мм | шт | 210 |  |  |  | 0
27 | Монтаж коробок распределительных ответвлительных DKC: | шт | 102 |  | 0 |  | 0 | 0
| Коробка ответвительная с кабельными вводами IP44 АБС-пластик D65х35 DKC | шт | 89 |  |  | 0 | 0
| Коробка ответвительная огнестойкая IP41, КМ-О (4к)-IP41-m Гефест | шт | 17 |  |  | 0 | 0
28 | Монтаж полозы контура заземления 4*40мм2 с держателем полосы заземления | м | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Монтаж лотка металлического перфорированного L-3,0м DKC с комплектующими | м | 132 |  | 0 |  | 0 | 0
| Лоток металлический перфорированный 100х50 мм, L3000 DKC | м | 132 |  |  |  | 0
| Угол горизонтальный 90° осн. 100 мм, высотой 50 мм, с метизами DKC | шт. | 5 |  |  |  | 0
| Т-образный ответвитель 100х100 мм, высотой 50 мм, с метизами DKC | шт. | 15 |  |  |  | 0
| Х-образный ответвитель 100х100 мм, высотой 50 мм, с метизами DKC | шт. | 1 |  |  |  | 0
| Угол вертикальный 90° осн. 100 мм, высотой 50 мм, с метизами DKC | шт. | 1 |  |  |  | 0
Итого по разделу №1 Электромонтажные работы |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. Общестроительные работы АР
Демонтажные работы
29 | Демонтаж металлических дверей | шт | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
30 | Демонтаж оконых блоков (раздевалка, зарядная) | шт | 2 | 550 | 0 |  |  | 0
31 | Демонтаж подвесного потолка, раздевалка | м2 | 20 | 90 | 0 |  |  | 0
32 | Демонтаж напольного покрытия из линолеума, раздевалка | м2 | 20 | 1250 | 0 |  |  | 0
33 | Демонтаж плинтуса деревянного , раздевалка | м/п | 15 | 90 | 0 |  |  | 0
34 | Снятие обоев раздевалка, раздевалка | м2 | 48 | 91 | 0 |  |  | 0
Итого по разделу демонтажные работы АР |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Шпатлевка стен, раздевалка | м2 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Огрунтовка стен проникающей грунтовкой Tikkurila, раздевалка | м2 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Оклейка стен стеклообоями под покраску (клей обойный, стеклообои), раздевалка | м3 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Окраска стен за два раза краской: водноэмульсионной краской DULUX TRADE , цвет бежевый, раздевалка | м2 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Заделка кирпичных стен кирпичем, склад | м3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Огрунтовка кирпичных стен склада | м2 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Покраска кирпичных стен склада водоэммульсионной краской за два раза цвет белый | м3 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Установка колесоотбойников размером из профильной трубы | шт | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Установка металлических обойм на колонны из уголка и пластин | шт | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Зашка проема с двух сторон ГКЛ плитами оконного блока, раздевалка | м2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Заделка оконного блока кирпичем, зарядная | м3 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Сверление отверстий диаметром 20, 25 мм | шт | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Устройство подвесного потолка 600*600мм Армстронг, цвет по RAL 9016 (белый) (с учетом стоимость подвесной системы, крепежей для тросиков и крепежных элементов индивидуального исполнения к плитам перекрытия ) | м3 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дверные проемы
| Установка металлической противопожарной двери EI 60 (коробка, полотно, доводчик, замок ключ-ключ) размер по месту | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу №2 Строительно-монтажные работы АР |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. Пуско-наладочные работы
| ПНР (ЭОМ) Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, фазировка щитов, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, испытание силового кабеля | комп. | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
Итого по разделу №3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4. Исполнительная документация
170. | Комплект исполнительной документации по фактически выполненным работам нв бумажном носителе 2 экз. + ( в формате ПДФ, dvgи на лектронном носителе 1 флешка) | к-т | 2 |  | 0 |  |  | 0
Итого по разделу №4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ИТОГО СТОИМОСТЬ по разделам №1-4 | [7 empty] | 0
| Итого без учета НДС | [6 empty] | 0
| НДС ___________% | [6 empty] | 0 |  |  | Проставляет контрагент
| Всего с учетом НДС | [6 empty] | 0
| Заполнение обязательное- выделено |  | без НДС |  |  |  | НДС% | 0
|  | 0 | - заполнение стоимости за ед. работ
|  | 0 | Стоимость за ед. материалов
|  | 0 | проверка суммы
10 | Условия оплаты | [5 empty] | Аванс не более 50% | (заполняет Претендент)
11 | Срок выполнения работ | [5 empty] | 45 календарных дней | (заполняет Претендент)
12 | Гарантийный период (включен в стоимость предложения) | [5 empty] | Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев | (заполняет Претендент)
13 | Объем предоставляемой документации (включая все необходимые сертификаты) | [5 empty] | Входит в объем поставки, включено в стоимость | (заполняет Претендент)
14 | Подтверждение Претендентом соответствия требованиям Технического задания Заказчика | [5 empty] | ДА | (заполняет Претендент)
15 | Контактное лицо Претендента (должность, e-mail, телефон): | [5 empty] | Указать | (заполняет Претендент)
Приложение: Подробное техническое предложение на ___ листах
До заключения соответствующего договора в случае признания нас победителем конкурентной процедуры настоящее коммерческое предложение отражает наши обязательства перед Заказчиком.
МП
| (Должность уполномоченного представителя Поставщика) | [5 empty] | (Подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
* Форма технической оценки должна соответствовать форме предусмотренной в Регламенте закупок КОМУС