## 100_23К
|  | Заявка № | 1057/23К | от | 2025-11-28
№ п/п | Шифр проекта / расходники/инструмент/непроектные МТР | № договора | № здания | Вид работ | Требуемый срок поставки | Наименование МТР | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Инициатор (Кто заказал (ФИО)) | Подрядчик выполняющий работы/собственные силы | Примечание
1 | не проект |  | 23к, 23к/1 | Канализация наружная 23к - 23к/1 | 2025-12-04 | Труба гофрированная Корсис ∅ 160 |  | м.п. | 200
1 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Отвод 90° из тонколистовой оцинкованной стали, δ=0,7мм
2 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 315 |  | шт | 22
3 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450 |  | шт | 5
4 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400 |  | шт | 9
5 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 630 |  | шт | 4
6 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 580х580 |  | шт | 2
7 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 900 |  | шт | 10
8 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 710 |  | шт | 3
9 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 250 |  | шт | 35
10 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 |  |  | шт | 9
11 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 160 |  | шт | 7
12 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 500 |  | шт | 5
13 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 125 |  | шт | 5
14 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 350 |  | шт | 4
15 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Переход из тонколистовой оцинкованной стали, δ=0.7мм
16 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/Ø450 |  | шт | 6
17 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/Ø400 |  | шт | 6
18 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø630 |  | шт | 4
19 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250/Ø160 |  | шт | 1
20 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/Ø160 |  | шт | 1
21 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250/Ø400 |  | шт | 6
22 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250/Ø315 |  | шт | 5
23 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450/Ø400 |  | шт | 2
24 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø160/Ø250 |  | шт | 4
25 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø630/Ø710 |  | шт | 4
26 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø710 |  | шт | 2
27 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450/580х580 |  | шт | 4
28 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450/Ø560 |  | шт | 3
29 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/Ø200 |  | шт | 1
30 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450/Ø315 |  | шт | 1
31 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/Ø500 |  | шт | 6
32 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250/Ø200 |  | шт | 1
33 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø630/Ø560 |  | шт | 1
34 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø630/Ø450 |  | шт | 3
35 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø560 |  | шт | 1
36 | 0207-2024-ОВ5.2. |  | 43 | Вентиляция | 2025-12-03 | Переход Ø350/605х305+(шина20мм) |  | шт | 2
37 | 0207-2024-ОВ5.2. |  | 43 | Вентиляция | 2025-12-03 | Переход Ø350/Ø250 |  | шт | 2
38 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 630/Ø900 |  | шт | 5
39 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/1200х900 |  | шт | 2
40 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø900/1530х1200 |  | шт | 4
41 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Тройник из тонколистовой оцинкованной стали, δ=0.7мм
42 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø125/Ø125/Ø125 |  | шт | 1
43 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 250/Ø 250/Ø 250 |  | шт | 20
44 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250/Ø160/Ø250 |  | шт | 1
45 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 315/Ø 315/Ø 315 |  | шт | 17
46 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/Ø200/Ø315 |  | шт | 1
47 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/Ø250/Ø315 |  | шт | 2
48 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/Ø160/Ø315 |  | шт | 2
49 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/Ø315/Ø400 |  | шт | 2
50 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/Ø250/Ø400 |  | шт | 2
51 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/Ø125/Ø400 |  | шт | 1
52 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/Ø160/Ø400 |  | шт | 1
53 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø630/Ø315/Ø630 |  | шт | 1
54 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø630/Ø250/Ø630 |  | шт | 2
55 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø710/Ø250/Ø710 |  | шт | 4
56 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø560/Ø315/Ø560 |  | шт | 1
57 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø560/Ø250/Ø560 |  | шт | 1
58 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø160/Ø500 |  | шт | 1
59 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø315/Ø500 |  | шт | 2
60 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø400/Ø500 |  | шт | 1
61 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 500/Ø 500/Ø 500 |  | шт | 4
62 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 710х500/Ø315/Ø500 |  | шт | 1
63 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500/Ø250/Ø500 |  | шт | 1
64 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450/Ø315/450 |  | шт | 1
65 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450/Ø250/Ø450 |  | шт | 4
66 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400хØ400хØ400 |  | шт | 8
67 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 900/Ø 900/Ø 900 |  | шт | 4
68 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 450/Ø 450/Ø 450 |  | шт | 1
69 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 450/Ø 160/Ø 450 |  | шт | 1
70 | 0207-2024-ОВ5.2. |  | 43 | Вентиляция | 2025-12-03 | Тройник Ø350хØ350хØ350(ниппель) |  | шт | 1
71 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Ниппель (соединение труба в трубу)
72 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 125 |  | шт | 3
73 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 250 |  | шт | 40
74 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 315 |  | шт | 20
75 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400 |  | шт | 10
76 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 450 |  | шт | 20
77 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 160 |  | шт | 10
78 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 500 |  | шт | 10
79 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 630 |  | шт | 10
80 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø560 |  | шт | 3
81 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø 710 |  | шт | 6
82 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø200 |  | шт | 10
83 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø900 |  | шт | 4
84 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Трехсторонний насадок с огнезадерживающей сеткой
85 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315/400х400 |  | шт | 24
86 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø200/250х250 |  | шт | 8
87 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø160/200х200 |  | шт | 16
88 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250/300х300 |  | шт | 18
89 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø125/150х150 |  | шт | 4
90 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400/450х450 |  | шт | 4
91 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Дроссель клапан
92 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø125 |  | шт | 2
93 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø160 |  | шт | 13
94 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø200 |  | шт | 1
95 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250 |  | шт | 18
96 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315 |  | шт | 12
97 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400 |  | шт | 4
98 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Фланец для круглого воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали
99 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø125 |  | шт | 6
100 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø160 |  | шт | 6
101 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø200 |  | шт | 6
102 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø250 |  | шт | 6
103 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø315 |  | шт | 6
104 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø400 |  | шт | 6
105 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø450 |  | шт | 12
106 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø500 |  | шт | 6
107 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø560 |  | шт | 6
108 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø630 |  | шт | 6
109 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø710 |  | шт | 6
110 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Ø900 |  | шт | 6
111 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Фланец для прямоугольного воздуховода из тонколистовой оцинкованной стали
112 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 580х580 |  | шт | 12
113 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 1200х900 |  | шт | 8
114 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 1200х1300 |  | шт | 12
115 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 1200х1530 |  | шт | 16
116 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Решетка наружная типа РН
117 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | РН 1300х800 |  | шт | 1
118 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | РН 1400х1400 |  | шт | 2
119 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, δ=0.7мм
120 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 580х580 |  | п.м. | 2
121 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 1200х1300 |  | п.м. | 5
122 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 1200х900 |  | п.м. | 4
123 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 710х500 |  | п.м. | 6
124 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | 1530х1200 |  | п.м. | 4
125 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Лючок питометражный |  | шт | 31
126 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Воздушная тепловая завеса
127 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Воздушная тепловая завеса, длинной 805мм, макс. Мощность 4кВт |  | шт | 3
128 | 0207-2024-ОВ5.2 |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Крепления воздуховодов |  | КГ | 150
129
130 |  |  |  | Вентиляция | 2025-12-03 | Переходы на вентиляторы ВР-80-75 №8
131
132 | не проект |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Переход 715х1000 (плюс шина 30мм)/ ф800 +фланец L1200 |  | шт | 1
133 | не проект |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Переход 715х1040(плюс шина 30мм)/ ф800 +фланец L1200 |  | шт | 1
134 | не проект |  | 45\1 | Вентиляция | 2025-12-03 | Переход 560х560(плюс шина 30мм)/ ф400(ниппель)L500 |  | шт | 2
| Составил: |  |  | Савченко Павел Владимирович |  | Согласовал: | [5 empty] | Шапеев Сергей Константинович
| Составил: |  |  | Савченко Павел Владимирович |  | Согласовал: | [5 empty] | Шапеев Сергей Константинович